## Sheet1
Field | 系统软件 | 子系统软件ID 1位（4bits） | SubSystem | FunctionalDivision | 次级功能模块ID 2位（4bits） | 故障码 2位（8bits） | 故障等级 AbnormalLevel | 故障码 ErrorCode | 主要标题 MainTitle | 次级标题（详情） SubTitle | 处理措施 CorrectiveActionNumber | 处理措施按钮 Button | Button | 错误详情（原因） errorDetail | 备注 | 实现版本 ImplementVersion
|  |  | Navigation Subsystem\nX0XXXXXX | Joint control\nX101XXXX | 关节1 | 00：无法连接 | A1 | A1000100 | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节无法连接
[6 empty] | 01：Enable失败 | A1 | A1000101 | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节电机使能失败 硬件bug 软件bug
[6 empty] | 02：Disable失败 | A1 | A1000102 | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节电机失能失败 硬件bug 软件bug
[6 empty] | 03：SetOperationmode失败 | B1 | A1000103 | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节电机设置操作模式失败 算法bug
[6 empty] | 04：Move失败 | B1 | A1000104 | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节电机移动失败 硬件bug
[6 empty] | 05：Halt失败 | B1 | A1000105 | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节电机停止失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 06：归零失败 | B1 | A1000106 | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节电机归零失败 算法bug
[6 empty] | 07: 电流超出限制 | B1 | A1000107 | 机械臂1号关节电流到达限位 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节电流到达限位 硬件异常
[6 empty] | 08: 速度超出限制 | B1 | A1000108 | 机械臂1号关节速度到达限位 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节速度到达限位 硬件异常
[6 empty] | 09: 关节超出上限位 | B1 | A1000109 | 机械臂1号关节位置超出上限位 | 请转动机械臂1号关节到合适位置并重新定位 | B1 | 确认 | 确认 | 1号关节位置超出上限位 硬件异常
[6 empty] | 0a: 关节超出下限位 | B1 | A100010a | 机械臂1号关节位置超出下限位 | 请转动机械臂1号关节到合适位置并重新定位 | B1 | 确认 | 确认 | 1号关节位置超出下限位 硬件异常
[6 empty] | 0b：获取操作模式失败 | B1 | B100010b | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节获取操作模式失败 算法bug
[6 empty] | 0c：获取速度参数失败 | B1 | B100010c | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节获取速度参数失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 0d：获取电流参数失败 | B1 | B100010d | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节获取电流参数失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 0e：获取位置参数失败 | B1 | B100010e | 关节1硬件异常 | 关节1已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 1号关节获取位置参数失败 硬件异常 算法bug
[5 empty] | 关节2 | 00：无法连接 | A1 | A1000200 | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节无法连接
[6 empty] | 01：Enable失败 | A1 | A1000201 | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节电机使能失败 硬件bug 软件bug
[6 empty] | 02：Disable失败 | A1 | A1000202 | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节电机失能失败 硬件bug 软件bug
[6 empty] | 03：SetOperationmode失败 | B1 | B1000203 | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节电机设置操作模式失败 算法bug
[6 empty] | 04：Move失败 | B1 | B1000204 | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节电机移动失败 硬件bug
[6 empty] | 05：Halt失败 | B1 | B1000205 | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节电机停止失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 06：归零失败 | B1 | B1000206 | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节电机归零失败 算法bug
[6 empty] | 07: 电流超出限制 | B1 | B1000207 | 机械臂2号关节电流到达限位 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节电流到达限位 硬件异常
[6 empty] | 08: 速度超出限制 | B1 | B1000208 | 机械臂2号关节速度到达限位 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节速度到达限位 硬件异常
[6 empty] | 09: 关节超出上限位 | B1 | B1000209 | 机械臂2号关节位置超出上限位 | 请转动机械臂2号关节到合适位置并重新定位 | B1 | 确认 | 确认 | 2号关节位置超出上限位 硬件异常
[6 empty] | 0a: 关节超出下限位 | B1 | B100020a | 机械臂2号关节位置超出下限位 | 请转动机械臂2号关节到合适位置并重新定位 | B1 | 确认 | 确认 | 2号关节位置超出下限位 硬件异常
[6 empty] | 0b：获取操作模式失败 | B1 | B100020b | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节获取操作模式失败 算法bug
[6 empty] | 0c：获取速度参数失败 | B1 | B100020c | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B2 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节获取速度参数失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 0d：获取电流参数失败 | B1 | B100020d | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节获取电流参数失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 0e：获取位置参数失败 | B1 | B100020e | 关节2硬件异常 | 关节2已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 2号关节获取位置参数失败 硬件异常 算法bug
[5 empty] | 关节3 | 00：无法连接 | A1 | A1000300 | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 |  |  |  | 3号关节无法连接
[6 empty] | 01：Enable失败 | A1 | A1000301 | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节电机使能失败 硬件bug 软件bug
[6 empty] | 02：Disable失败 | A1 | A1000302 | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节电机失能失败 硬件bug 软件bug
[6 empty] | 03：SetOperationmode失败 | B1 | B1000303 | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节电机设置操作模式失败 算法bug
[6 empty] | 04：Move失败 | B1 | B1000304 | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节电机移动失败 硬件bug
[6 empty] | 05：Halt失败 | B1 | B1000305 | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节电机停止失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 06：归零失败 | B1 | B1000306 | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节电机归零失败 算法bug
[6 empty] | 07: 电流超出限制 | B1 | B1000307 | 机械臂3号关节电流到达限位 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节电流到达限位 硬件异常
[6 empty] | 08: 速度超出限制 | B1 | B1000308 | 机械臂3号关节速度到达限位 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节速度到达限位 硬件异常
[6 empty] | 09: 关节超出上限位 | B1 | B1000309 | 机械臂3号关节位置超出上限位 | 请转动机械臂3号关节到合适位置并重新定位 | B1 | 确认 | 确认 | 3号关节位置超出上限位 硬件异常
[6 empty] | 0a: 关节超出下限位 | B1 | B100030a | 机械臂3号关节位置超出下限位 | 请转动机械臂3号关节到合适位置并重新定位 | B1 | 确认 | 确认 | 3号关节位置超出下限位 硬件异常
[6 empty] | 0b：获取操作模式失败 | B1 | B100030b | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节获取操作模式失败 算法bug
[6 empty] | 0c：获取速度参数失败 | B1 | B100030c | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B2 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节获取速度参数失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 0d：获取电流参数失败 | B1 | B100030d | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节获取电流参数失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 0e：获取位置参数失败 | B1 | B100030e | 关节3硬件异常 | 关节3已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 3号关节获取位置参数失败 硬件异常 算法bug
[5 empty] | 关节4 | 00：无法连接 | A1 | A1000300 | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 |  |  |  | 4号关节无法连接
[6 empty] | 01：Enable失败 | A1 | A1000401 | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节电机使能失败 硬件bug 软件bug
[6 empty] | 02：Disable失败 | A1 | A1000402 | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 |  |  |  | 4号关节电机失能失败 硬件bug 软件bug
[6 empty] | 03：SetOperationmode失败 | B1 | A1000403 | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节电机设置操作模式失败 算法bug
[6 empty] | 04：Move失败 | B1 | A1000404 | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节电机移动失败 硬件bug
[6 empty] | 05：Halt失败 | B1 | A1000405 | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节电机停止失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 06：归零失败 | B1 | A1000406 | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节电机归零失败 算法bug
[6 empty] | 07: 电流超出限制 | B1 | A1000407 | 机械臂4号关节电流到达限位 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节电流到达限位 硬件异常
[6 empty] | 08: 速度超出限制 | B1 | A1000408 | 机械臂4号关节速度到达限位 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节速度到达限位 硬件异常
[6 empty] | 09: 关节超出上限位 | B1 | A1000409 | 机械臂4号关节位置超出上限位 | 请转动机械臂4号关节到合适位置并重新定位 | B1 | 确认 | 确认 | 4号关节位置超出上限位 硬件异常
[6 empty] | 0a: 关节超出下限位 | B1 | B100040a | 机械臂4号关节位置超出下限位 | 请转动机械臂2号关节到合适位置并重新定位 | B1 | 确认 | 确认 | 4号关节位置超出下限位 硬件异常
[6 empty] | 0b：获取操作模式失败 | B1 | B100040b | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节获取操作模式失败 算法bug
[6 empty] | 0c：获取速度参数失败 | B1 | B100040c | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B2 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节获取速度参数失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 0d：获取电流参数失败 | B1 | B100040d | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节获取电流参数失败 硬件异常 算法bug
[6 empty] | 0e：获取位置参数失败 | B1 | B100040e | 关节4硬件异常 | 关节4已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | B1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 4号关节获取位置参数失败 硬件异常 算法bug
|  |  |  | Robot Arm\nX102XXXX | 整机 | 00：机械臂连接失败 | A1 | A1020000 | 机械臂硬件异常 | 请检查连接并重启机械臂 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 机械臂通信异常 硬件异常
[6 empty] | 01：无法使能/使能失败 | A1 | A1020001 | 机械臂硬件异常 | 机械臂已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 机械臂使能/失能失败 硬件异常
[6 empty] | 02：机械臂紧急停止 | A1 | A1020002 | 机械臂紧急停止 | 机械臂紧急停止 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 机械臂禁止停止 硬件异常
[6 empty] | 03：无法打开设备 | A1 | A1020003 | 机械臂硬件异常 | 机械臂已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 关闭系统 | 关闭系统 | 无法打开设备 硬件异常
[6 empty] | 04：读取配置文件失败 | A1 | A1020004 | 机械臂硬件异常 | 机械臂已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 确认 | 确认 | 读取Json文件失败 算法bug
[6 empty] | 05：非期望运动 | A1 | A1020005 | 机械臂硬件异常 | 机械臂已进入断电状态，请强制关机并联系服务工程师 | A1 | 确认 | 确认 | 非期望运动 硬件异常 算法bug